招标清单编制说明

- 工程概况

工程名称：中华女子学院围墙拆除、停车场翻建绿化工程

建设地点：中华女子学院

- 工程招标范围：

施工图纸范围内的园林工程、拆除工程、给排水工程等。

三、编制依据

1、施工图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013

4、相关的规范、标准图集和技术资料。

5、2017年8月北京工程造价信息和市场价

四、其他需要说明的问题：

（一）、绿化工程

1、需清除表层土300厚；

2、新购绿化种植土；

（二）、铺装及道路

1、铺装、停车场混凝土路面原基础土方换填碎石；

2、部分翻新停车场混凝土需拆除；

（三）、围墙、矮墙及其他配套工程

1、矮墙需要素土夯实、3:7灰土垫层及素砼垫层；

2、矮墙、围墙需要做防潮层。

（四）、给排水工程

1、挖回填土：人工与机械占土方量的比例：3:7；